## CATALOGO
CATALOGO DE CONCEPTOS
CONCURSO DE INVITACION NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. CIADI32012/03
NOMBRE : | AMPLIACION DE PLANTA DE ALIMENTOS EN CIAD MAZATLAN
UBICACIÓN : | MAZATLAN, SINALOA
FECHA :
CLAVE | CONCEPTO | UNI | CANT. | P.U. | IMPORTE
B | Preliminares
3 | Des instalar Ventanas de Aluminio, con recuperación Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1
4 | Desmantelar línea refrigerante para compresor de sistema a/a en azotea | Lote | 5
5 | Desmantelar compresor de equipo a/a con recuperacion | Lote | 5
6 | Desmantelar sistema de inyeccion de equipo a/a con recuperacion | Lote | 5
7 | Desmantelar linea electrica 110 volts en muro lateral en posición vertical con recuperacion desde alimentacion principal | Lote | 5
8 | Des istalacion de ducteria de voz y datos ubicadas en muro lateral en posición superior con recuperacion desde alimentación principal | Lote | 3
9 | Lavado de Azotea con Acido Clorhídrico, reabajado al 1:6, Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 31.7
10 | Limpieza General en Azotea con Desprendimiento de Impermeabilizante Existente en mal estado, Incluye: Mano de Obra, Herramienta, Equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 31.7
11 | Demolición de Marquesina para ampliar pasillo , Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 3.27
12 | Demolición de piso para cembrado de columna, Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1
15 | Des instalar Puertas con marco de aluminio, con recuperación Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 3
16 | Retiro de objetos existentes en interior de areas a ampliar con acarreo a almacén destinado dentro de la planta, Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 5
19 | Abrir Vano para puerta con boquilla y acabado en yeso, Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1
20 | Abrir Vano para Ventana con boquilla y acabado en yeso, Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1
21 | Demolición de Piso existente con acarreo para su retiro en pisos interiores, Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 36.92
22 | Aplanado de pasta cemento - mortero -arena para muros exteriores con acabados repellado, con demolición de enjarre base, Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 45
23 | Retiro de Escombros y basura con limpieza general de obra hasta su terminación, Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Viaje | 6
24.. | Desinstalar Escalera Existente para su nueva proyección, Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1
25... | Retiro de Lamina en Cubierta para Proyección de Loza en Cuartos Frio y Cuarto adyacente, Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 60
26... | Retiro de Falsos Plafones para su destino final a distancia de 20 mts, Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 36.92
27... | Obra complementaría para para Loza de Proyección de pasillo y escalera en rampa, Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Lote | 1
C | Estructural Segunda Planta
28 | Trabe de desplante empotramiento mecanico de 15 x 20 cms armada con 4 vs # 3, estribos de alambron @ 20cms. Elaborada con concreto f`c= 250 kg/cm2 hecho en obra, incluye armado, cimbra, colado. | Ml | 23.1
29 | Castillos de 15 x 15 cms, con anclaje mecanico con union a construccion existente. Armado con 4 vs # 3 est. 1/4 @ 15 cms, elaborado con concreto f`c = 200 kg/cm2, incluye: armado, cimbrado y colado. | Ml | 30
30 | Columna de 15 x 30 cms armado con 4 vs # 1/2 est. 1/4 @ 20 cms elaborada con concreto f`c= 200 kg/cm2, incluye: armado, colado y cimbrado. | Ml | 3
31 | Castillo de 15 x 20 cms armado con 4 vs #4 est. 3/8 @ 20 cms elaborado con concreto f`c= 250 kg/cm2 incluye: armado, colado y cimbrado. | Ml | 5
32 | Dala de cerramiento 15 x 25 cms armada con 2 vs #3 y 2 vs # 4 est. 1/4 @ 15 cms, elaborada con concreto f`c =200 kg/cm2, incluye: armado, cimbra y colado. | Ml | 23.1
33 | Trabe de 15 x 40 cms armada con 2 vs # 3/4 y 2 vs #4 y 2 vs # 3, elaborado con concreto f`c= 250 kg/cm2, incluye: armado, cimbra y colado. | Ml | 7.5
34 | Muro de ladrillo aglutinado con cemento arena en prop. 1:4 hasta 2m de altura desde el nivel de andamiaje. | M2 | 76
35 | Muro de ladrillo en cerramiento, Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Ml | 25
36 | Losa de entrepiso reticulada aligerada armada con 2 vs # 3 en cada nervadura con cortante de alambron @15 cms en el cuarto del claro sobre el perimetro con caseton 10x40x40 con acero para temperatura con malla electrosoldada 10-10/6x6. | M2 | 57.28
37 | Trabe de 15 x 30 cms armada con 4 vs de 3/4, 2 vs # 4 est. Vs # 3 @ 20 cms. Elaborada con f`c= 250 kg/cm2, incluye: armado, cimbredo y colado. | Ml | 12
D | Acabados en Planta Alta
38 | Boquillas en muro y ventanas con pasta cemento -arena proporcion 1:4 considerando filos boleados con un radio de 1.5 cms. | Ml | 33
39 | Aplanado de yeso en plafón sobre muestra nivelada de 1 a 2 cms de espesor elaborada con yeso sellador vinilico incluye pulido rectificado | M2 | 53.28
40 | Aplando de pasta cemento - mortero -arena para muros exteriores con acabados repellado, con demolición de enjarre base, Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 180
41 | Firme de renivelacion de 10 cm en entrepiso elaborado con mortero- cemento- jal - arena en una proporcion de 1:0.5:10:8 reforzado con malla electrosoldada 10-10/6x6 | M2 | 135
42 | Piso de ceramica de 33x33 cm marca interceramic, modelo cotto o similar con separador de 1 cm, aglutinado con crest, incluye: suministro, colocación y acabados. | M2 | 72
43 | Zoclo de ceramica con recorte del mismo piso, aglutinado con pasta pegavitro, incluye: recortes, instalación y acabados. | Ml | 75
44 | Pintura sobre muro de la marca comex de la línea vinimex satinada, incluye una mano de sellador acrilex comex, dos manos de pintura y una mano para la entrega. | M2 | 320
45 | Pintura sobre plafón de la marca comex de la línea vinimex ahulada mate, incluye una mano de aplicación de sellador acrilex comex y dos manos de pintura para terminación. | M2 | 80
46 | Azulejo en area de tarja de 20x20 mca Interceramic, Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 6
D.1.1.1 | Instalaciones de Gas
47 | Instalación de Gas, Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Salida | 4
48 | Tanque Estacionario, Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1
D.1.2 | Canceleria de Vidrio y Aluminio
49 | Ventananeria de Aluminio en 3 mm en color negro, cristal de 6 mm natural, Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 11
50 | Puerta de Aluminio de 0.9x2.3, Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 4
51 | Pasamanos y Detalles de Herreria decorativa, Incluye: Materiales, Mano de Obra, herramienta, Equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Lote | 1
D.1.3 | Accesorios
52 | Suministro y Colocación de Llave Para Tarja mca urrea, Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pza | 1
E | Acabados y Acondicionamiento en Azotea
53 | Pretil de 0.5 mts de Altura, con molduras modelo tipo, elaborado con Ladrillo de Barro Recosido de 14x30x07, aglutinado con pasta de cemento gris, enjarrado por la cara interior y recibido en boquilla, Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Ml | 55
54 | Chaflan de 10x10 en triangulo, Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Ml | 55
55 | Impermeabilización Elastomerica en Loza de Azotea, Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 55
55B | Suministro y Colocación de Canalón de Lamina Galvanizada Pintro para descarga pluvial de cubierta métalica existente, Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Ml | 16
F | Instalación Hidráulica
56 | Salida hidráulica para lavabo o barras nota: suministro e instalación de salida hidráulica a base de tubería de cobre tipo "m" incluye conexiones tipo "m" marca nacare. Considerar: cuadro de válvulas principales por cuarto de wc, válvulas de globo y o compuertas de 25 a 51mm, coples, materiales, soldaduras, pasta, lija esmeril, gasolina, estopa, seguetas, materiales de consumo menor, pruebas hidrostática, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, fletes cargas, descargas, soportaría marca clevis tipo pera, abrazaderas omega, taladros, taquetes, pintura de esmalte alkidalico color azul cielo en tuberías expuestas a dos manos color de acuerdo a normas, indicando sentido del flujo, incluye: limpieza del frente de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. Concepto no ejecutado o no respetado será motivo de sanción. | Sal | 2
57 | Salida hidráulica para tarja en cocinas nota: suministro e instalación de salida hidráulica a base de tubería de cobre tipo "m" incluye conexiones tipo "m" marca nacobre. Considerar: cuadro de válvulas principales por cuarto de wc, válvulas de globo y o compuertas de 25 a 51mm, coples, materiales, soldaduras, pasta, lija esmeril, gasolina, estopa, seguetas, materiales de consumo menor, pruebas hidrostática, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, fletes cargas, descargas, soportaría marca clevis tipo pera, abrazaderas omega, taladros, taquetes, pintura de esmalte alkidalico color azul cielo en tuberías expuestas a dos manos color de acuerdo a normas, indicando sentido del flujo, incluye: limpieza del frente de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. Concepto no ejecutado o no respetado será motivo de sanción. | Sal | 2
58 | Tubo de 13mm diámetro nota suministro e instalación de tubería de cobre marca iusa tipo m hasta de 76mm de diam. Incluye montaje, cortes, desperdicios, andamios, materiales, soldadura 90- 10 de plata, preparación para soldadura, con pasta lijado de superficie, mano de obra, herramienta, equipo de suministros y colocación, incluye frente de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Ml | 20
59 | Tubo de 19mm diámetro nota suministro e instalación de tubería de cobre marca iusa tipo m hasta de 76mm de diam. Incluye montaje, cortes, desperdicios, andamios, materiales, soldadura 90- 10 de plata, preparación para soldadura, con pasta lijado de superficie, mano de obra, herramienta, equipo de suministros y colocación, incluye frente de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | MI | 15
60 | Codo soldable de 90 grados * 13 | Pza | 5
61 | Codo soldable de 90 grados * 19 | Pza | 2
62 | Cople soldable de 13 | Pza | 4
63 | Cople soldable de 19 | Pza | 3
64 | Reducción bushing soldable de 19 a 13 | Pza | 1
65 | Tee de 19mm | Pza | 6
66 | Tee de 13mm | Pza | 5
67 | Conector soldable con rosca exterior de 19mm | Pza | 3
68 | Conector soldable con rosca exterior de 13mm | Pza | 4
69 | Tapón capa de 19mm | Pza | 3
70 | Tapón capa de 13mm | Pza | 5
71 | Válvula de compuerta de 13 mm. 125 lbs. Considerar: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, suministro y colocación. Incluye: limpieza del frente de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | Pza | 1
72 | Válvula de compuerta de 19 mm. 125 lbs. Considerar: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, suministro y colocación. Incluye: limpieza del frente de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | Pza | 1
G | Instalación sanitaria
73 | Salida sanitaria para lavabo nota: suministro e instalación salida sanitaria para descarga de muebles sanitarios a base de tubería de p.v.c. Reforzado hasta de 6" de diam. En ramales, considerar: materiales, conexiones, cortes, desperdicios, pegamento, limpiadores, solventes, pruebas, herramienta, mano de obra, equipo, conexión a red de drenaje existente , sistema de ventila de pvc de 51 mm. Diam. Conectando la red de descargas de los sanitarios, suministro y colocación. Soporteria marca clevis tipo pera, y esparragos de 1/2" solera de1x1/0"@ 1.50 mts. Max. Pintura de esmalte color negro a dos manos y señalización del flujo en color rojo, incluye: apertura banqueta, losas, resanes, rellenos. Limpieza del frente de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | Sal | 2
74 | Salida sanitaria para tarja en cocinas nota: suministro e instalación salida sanitaria para descarga de muebles sanitarios a base de tubería de p.v.c. Reforzado hasta de 6" de diam. En ramales, considerar: materiales, conexiones, cortes, desperdicios, pegamento, limpiadores, solventes, pruebas, herramienta, mano de obra, equipo, conexión a red de drenaje existente , sistema de ventila de pvc de 51 mm. Diam., conectando la red de descargas de los sanitarios, suministro y colocación. Soporteria marca clevis tipo pera, y espárragos de 1/2" solera de1x1/0"@ 1.50 mts. Max. Pintura de esmalte color negro a dos manos y señalización del flujo en color rojo, incluye: apertura banqueta, losas, resanes, rellenos. Limpieza del frente de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | Sal | 1
75 | Salida sanitaria para condensados de equipos de aire, minisplits, interconexión no debe ser en el tubo ventila. Nota : suministro e instalación salida sanitaria para descarga de muebles sanitarios a base de tubería de p.v.c. Reforzado hasta de 6" de diam.en ramales, considerar: materiales, conexiones, cortes, desperdicios, pegamento, limpiadores, solventes, pruebas, herramienta, mano de obra, equipo, conexión a red de drenaje existente , sistema de ventila de pvc de 51 mm. Diam., conectando la red de descargas de los sanitarios, suministro y colocación. Soporteria marca clevis tipo pera, y espárragos de 1/2" solera de1x1/0"@ 1.50 mts. Max. Pintura de esmalte color negro a dos manos y señalización del flujo en color rojo, incluye: apertura banqueta, losas, resanes, rellenos. Limpieza del frente de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | Sal | 3
76 | Suministro y colocación de coladera helvex para piso 1 boca modelo 24. Considerar: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, suministro y colocación. Incluye: limpieza del frente de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | Pza | 1
77 | Tubo de pvc sanitario de 51mm nota: suministro e instalación de tubo de pvc sanitario reforzado hasta 6" diámetro marca duralon reforzado, considerar materiales, conexiones, cortes, desperdicio, pegamentos, limpiadores, solventes, pruebas, herramienta, equipo, mano de obra, conexión a red principal, soporteria a base de pernos y anclas halti de 1/4, varilla roscada, barriles o conectores de 1/4", peras y unicanal, abrazaderas para unicanal marca clevis. Limpieza del frente de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | MI | 10
78 | Conector recto con cuerda exterior de 51mm nota: suministro e instalación de accesorios para tubo pvc marca duralon incluye conexiones, cortes, desperdicio, pegamentos, limpiadores, solventes, pruebas, herramienta, equipo, mano de obra, conexión a red sanitaria de la planta con tubería encontrada y acostillada, soporteria a base de pernos y anclas halti de 1/4, varilla roscada, barriles o conectores de 1/4", peras y unicanal, abrazaderas para unicanal marca clevis. Incluye zanjas en todo tipo de terreno, acostillado y encontrado de tuberías con concreto, limpieza del frente de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | Pza | 3
79 | Cople de 51 mm de diámetro nota: suministro e instalación de accesorios para tubo pvc marca duralon incluye conexiones, cortes, desperdicio, pegamentos, limpiadores, solventes, pruebas, herramienta, equipo, mano de obra, conexión a red sanitaria de la planta con tubería encontrada y acostillada, soporteria a base de pernos y anclas halti de 1/4, varilla roscada, barriles o conectores de 1/4", peras y unicanal, abrazaderas para unicanal marca clevis. Incluye zanjas en todo tipo de terreno, acostillado y encontrado de tuberías con concreto, limpieza del frente de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | Pza | 2
80 | Reducción bushing de 101-51 nota: suministro e instalación de accesorios para tubo pvc marca duralon incluye conexiones, cortes, desperdicio, pegamentos, limpiadores, solventes, pruebas, herramienta, equipo, mano de obra, conexión a red sanitaria de la planta con tubería encontrada y acostillada, soporteria a base de pernos y anclas halti de 1/4, varilla roscada, barriles o conectores de 1/4", peras y unicanal, abrazaderas para unicanal marca clevis. Incluye zanjas en todo tipo de terreno, acostillado y encontrado de tuberías con concreto, limpieza del frente de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | Pza | 10
81 | Yee de 101 sencilla nota: suministro e instalación de accesorios para tubo pvc marca duralon incluye conexiones, cortes, desperdicio, pegamentos, limpiadores, solventes, pruebas, herramienta, equipo, mano de obra, conexión a red sanitaria de la planta con tubería encontrada y acostillada, soporteria a base de pernos y anclas halti de 1/4, varilla roscada, barriles o conectores de 1/4", peras y unicanal, abrazaderas para unicanal marca clevis. Incluye zanjas en todo tipo de terreno, acostillado y encontrado de tuberías con concreto, limpieza del frente de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | Pza | 16
82 | Codo de 90ª *101 nota: suministro e instalación de accesorios para tubo pvc marca duralon incluye conexiones, cortes, desperdicio, pegamentos, limpiadores, solventes, pruebas, herramienta, equipo, mano de obra, conexión a red sanitaria de la planta con tubería encontrada y acostillada, soporteria a base de pernos y anclas halti de 1/4, varilla roscada, barriles o conectores de 1/4", peras y unicanal, abrazaderas para unicanal marca clevis. Incluye zanjas en todo tipo de terreno, acostillado y encontrado de tuberías con concreto, limpieza del frente de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | Pza | 2
83 | Codo de 90ª * 51 nota: suministro e instalación de accesorios para tubo pvc marca duralon incluye conexiones, cortes, desperdicio, pegamentos, limpiadores, solventes, pruebas, herramienta, equipo, mano de obra, conexión a red sanitaria de la planta con tubería encontrada y acostillada, soporteria a base de pernos y anclas halti de 1/4, varilla roscada, barriles o conectores de 1/4", peras y unicanal, abrazaderas para unicanal marca clevis. Incluye zanjas en todo tipo de terreno, acostillado y encontrado de tuberías con concreto, limpieza del frente de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | Pza | 16
84 | Codo de 45ª * 51 nota: suministro e instalación de accesorios para tubo pvc marca duralon incluye conexiones, cortes, desperdicio, pegamentos, limpiadores, solventes, pruebas, herramienta, equipo, mano de obra, conexión a red sanitaria de la planta con tubería encontrada y acostillada, soportaría a base de pernos y anclas halti de 1/4, varilla roscada, barriles o conectores de 1/4", peras y unicanal, abrazaderas para unicanal marca clevis. Incluye zanjas en todo tipo de terreno, acostillado y encontrado de tuberías con concreto, limpieza del frente de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | Pza | 9
85 | Tapon registro de 51 manual nota: suministro e instalación de accesorios para tubo pvc marca duralon incluye conexiones, cortes, desperdicio, pegamentos, limpiadores, solventes, pruebas, herramienta, equipo, mano de obra, conexión a red sanitaria de la planta con tubería encontrada y acostillada, soporteria a base de pernos y anclas halti de 1/4, varilla roscada, barriles o conectores de 1/4", peras y unicanal, abrazaderas para unicanal marca clevis. Incluye zanjas en todo tipo de terreno, acostillado y encontrado de tuberías con concreto, limpieza del frente de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | Pza | 1
H | Instalación eléctrica
86 | Salida para alumbrado nota: suministro e instalación de salida eléctrica a base de tubería y conexiones conduit galvanizados pared delgada de 13 a 63 mm. Diam. Max., marca omega. Considerar: cable thw ls cal. 6, 4, 8,10 y 12, cable desnudo condumex cal. 8,10 y/o 12, cocas (15cm)/punta, desperdicios, ballonetas en tuberías de 13 a 63mm., codos, coples tipo americano, conectores tipo americano, materiales, sobre tapa de 19 y/25 soporteria a base de solera de 1"x1/8" @ 1.50 mts. Máximo, abrazaderas universal "u", con tornillería y rondanas, ranuras, chalupas, cajas registro marca raco c/u con su soporte, ranuras y resanes con mortero cemento arena 1:5 en muros y firmes, guiado con alambre galv cal. 14, acarreos verticales y horizontales, herramienta, equipo, suministro y colocación, pintura de esmalte alkidalico color gris perla a dos manos mínimo. Encintado, pruebas, conexiones, estañado en conexiones, zapatas de ojillo para cable desnudo por caja, incluye: limpieza del frente de trabajo y todo lo necesario para la correcta del concepto. | Sal | 12
87 | Salida para contacto polarizado nota: suministro e instalación de salida eléctrica a base de tubería y conexiones conduit galvanizados pared delgada de 13 a 63 mm. Diam. Max., marca omega. Considerar: cable thw ls cal. 6, 4, 8,10 y 12, cable desnudo condumex cal. 8,10 y/o 12, cocas (15cm)/punta, desperdicios, ballonetas en tuberías de 13 a 63mm., codos, coples tipo americano, conectores tipo americano, materiales, sobretapa de 19 y/25 soporteria a base de solera de 1"x1/8" @ 1.50 mts. Máximo, abrazaderas universal "u", con tornillería y rondanas, ranuras, chalupas, cajas registro marca raco c/u con su soporte, ranuras y resanes con mortero cemento arena 1:5 en muros y firmes, guiado con alambre galv cal. 14, acarreos verticales y horizontales, herramienta, equipo, suministro y colocación, pintura de esmalte alkidalico color gris perla a dos manos mínimo. Encintado, pruebas, conexiones, estañado en conexiones, zapatas de ojillo para cable desnudo por caja, incluye: limpieza del frente de trabajo y todo lo necesario para la correcta del concepto. | Sal | 20
88 | Suministro e instalación de luminaria de empotrar para lámpara fluorescente mod. Of1017b 2 x 32w 2´x2´ y 16 celdasn mca. Construlita. Cuerpo de acero formado louver de aluminio semiespectacular, acabado pintura horneada multipulverizada, incluye: 2 lámparas t8, balastro electrónico multivoltaje 120/277 v preparación de la superficie para su colocación, pruebas, conexión, identificación de circuito, acarreos dentro y fuera de la obra, herramienta, equipo y mano de obra especializada para su instalación. | Pza | 12
89 | Tablero "b" nqod 12 4ab 11 s con interruptor principal 3x40 amps con barras de cobre para 100 amps 220-120v 3f-4h 60hz. Mca. Square´d alumbrado | Pza | 1
90 | Int. Term. Qo de 1px15 amp. Square'd nota: instalación de interruptor termomagnetico mca. Square'd. Considerar: fijación, pruebas eléctricas, materiales menores, materiales de fijación, mano de obra, herramienta, equipo, suministro y colocación. Incluye: limpieza del frente de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | Pza | 5
91 | Int. Term. Qo de 1px20 amp. Square'd nota: instalación de interruptor termomagnetico mca. Square'd. Considerar: fijación, pruebas eléctricas, materiales menores, materiales de fijación, mano de obra, herramienta, equipo, suministro y colocación. Incluye: limpieza del frente de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | Pza | 5
92 | Int. Term. Qo de 1px30 amp. Square'd nota: instalación de interruptor termomagnetico mca. Square'd. Considerar: fijación, pruebas eléctricas, materiales menores, materiales de fijación, mano de obra, herramienta, equipo, suministro y colocación. Incluye: limpieza del frente de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | Pza | 5
93 | Tubo flexible tipo zappa de. 10 mm | MI | 120
94 | Cable 10 awg nota: suministro e instalación de cable de cobre suave con aislamiento thw nylon 25-90 marca iusa o similar en calidad y precio, incluye, , materiales, cortes, dobleces, desperdicios, mano de obra | MI | 150
95 | Cable 12 awg nota: suministro e instalación de cable de cobre suave con aislamiento thw nylon 25-90 marca iusa o similar en calidad y precio, incluye, , materiales, cortes, dobleces, desperdicios, mano de obra | MI | 350
96 | Cable 14 awg nota: suministro e instalación de cable de cobre suave con aislamiento thw nylon 25-90 marca iusa o similar en calidad y precio, incluye, , materiales, cortes, dobleces, desperdicios, mano de obra | MI | 120
97 | Cable 14 desnudo | MI | 50
98 | Contacto dúplex polarizado 15 amp mca leviton mod. Cr15 color blanco, incluye placa de resina color blanco, material y mano de obra | Pza | 20
99 | Contacto dúplex polarizado 15 amp mca leviton mod. Cr15 color blanco, incluye placa metálica p/piso, material y mano de obra | Pza | 2
100 | Suministro y colocación de interruptor sencillo e2001bn 10 amp, 127 v mca. Bticino mod. Modus color blanco, incluye placa de resina y chasis material y mano de obra | Pza | 3
101 | Caja galvanizada de 12x12 cm. O 21mm nota: instalación de caja registro galvanizada de lamina cal. 18, con tapa, medidas solicitas por la nom, incluye suministro, montaje, maniobras izamiento, 1 zapata de ojillo para cable desnudo cal. 12, 3 tornillo de 3/16" para fijación, herramienta, equipo, soporte a base de perno ancla mca hilti, solera de 1x1/8, tornillo de 1/4 con tuerca, y limpieza del frente de trabajo hasta su correcta ejecución. Considerar monitor en cada extremo de tubería en cada caja registro | Pza | 20
102 | Suministro e instalación de chalupa galvanizada cal. 18 | Pza | 20
I. | Instalación de voz y datos
103 | Suministro y colocación de salida para voz y datos, incluye: tubería conduit p.d de 3/4" caja cuadrada 3/4", sobre tapa contar, monitor, abrazadera "u" soportes de acuerdo a proyecto, desperdicio material y mano de obra. | Sal | 4
9 | aire acondicionado
104 | Suministro y colocación de salida eléctrica para conexión a condensadores incluye; tubería conduit p.d., diámetro de acuerdo a especificaciones de fabricante cableado conexiones, pruebas etc. Limpieza durante y al final de los trabajos p.u.o.t. Y todo lo necesario para su correcta colocación. Nota: todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, pruebas, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para la correcta ejecución de los mismos, soldaduras, miscelaneos, nivelaciones, plomeos, abrazaderas para fijación, trazos para la ubicación de trayectorias de tuberías, accesorios, elementos de soporteria y fijación, dobleces, ajustes, desperdicios y colocación de todos los materiales, andamios, señalamientos y elementos de protección, todas las tuberías y su soporteria, sin importar su diámetro o ubicación deben tener como acabado final dos manos de pintura esmalte de acuerdo al código de colores autorizado por la dirección de obras, limpieza del área de trabajo, las pruebas de funcionamiento necesarias previo a la puesta en servicio de los elementos y equipos que por sus características lo requieran, así como las pruebas propias que indican las especificaciones generales y las normas técnicas complementarias para las instalaciones hidráulicas, según las características propias del concepto | Sal | 3
105 | Suministro y colocación de salida eléctrica para conexión a minisplit incluye; tubería conduit p.d, diámetro de acuerdo a especificaciones de fabricante cableado conexiones, pruebas etc. Limpieza durante y al final de los trabajos p.u.o.t. Y todo lo necesario para su correcta colocación. Nota: todos los conceptos de esta partida incluyen materiales, mano de obra especializada, pruebas, herramientas y equipos, acarreos y fletes, desperdicios y todo lo necesario para la correcta ejecución de los mismos, soldaduras, miscelaneos, nivelaciones, plomeos, abrazaderas para fijación, trazos para la ubicación de trayectorias de tuberías, accesorios, elementos de soporteria y fijación, dobleces, ajustes, desperdicios y colocación de todos los materiales, andamios, señalamientos y elementos de protección, todas las tuberías y su soporteria, sin importar su diámetro o ubicación deben tener como acabado final dos manos de pintura esmalte de acuerdo al código de colores autorizado por la dirección de obras, limpieza del área de trabajo, las pruebas de funcionamiento necesarias previo a la puesta en servicio de los elementos y equipos que por sus características lo requieran, así como las pruebas propias que indican las especificaciones generales y las normas técnicas complementarias para las instalaciones hidráulicas, según las características propias del concepto | Sal | 3
10 | Cambio de centro de carga
106 | Cambio de centro de carga trifásico | Pza | 1